## Sheet1
FMATの作業項目と作業により取得する技術
全体 | 流量計の仕様、ソフトの把握、問題があった場合の対処方法。
項目番号 | 大項目 | 小項目 | 取得する技術(大項目) | 取得する技術(小項目) | 備考
SNS
1 |  | 要求仕様 | 要求仕様の書き方
2 |  | 操作仕様 | 操作仕様の書き方 | ユーザーI/F
3 |  | EEPROM読書 | 流量計通信仕様の把握(通信の基礎) | シリアル送受信、コマンド構成、 コマンドの意味、画面表示、画面入力。Async | EEPROMの読み書きは ほとんどの処理で使用される。
4 |  | Sireal読書 | 機能分割 | モジュール分割
5 |  | Error Code読書 | 機能分割 | モジュール分割
6 |  | Function設定読書 | 流量計機能の把握 | 流量計Fuctionの把握
7 |  | パラメータ変更 | 調整 | 流量計パラメータの把握
8 | Diag動作
|  | 波形表示 | 流量計の基本動作。表示部の機能 | ドットの描画(メモリへドット描画し、波形に なったものを画面に表示する)
|  | ファイルへの保存 | Deviceの読み書き | ファイル読み書き
積算計
1 |  | パケット表示 | 流量計通信仕様の把握(通信の基礎) | コマンド構成、コマンドの意味、画面表示。 CSIO
2 |  | 個別流量表示 | 積算計の機能 | 周期的なコマンド受信。
3 |  | 総合流量表示 | 積算計の機能 | 積算処理の把握
表示部
1 |  | Canbusツール | 表示部の機能 | CAN BUS
2 |  | アドレス設定 |  | CAN BUSの仕様把握
3 |  | 通信モニター |  | CAN BUSの仕様把握
4 |  | Master動作 |  | CAN BUSの仕様把握
5 |  | Slave動作 |  | CAN BUSの仕様把握