サポートの対応手順

2020年4月2日　坂下

１．概要

顧客からクレームの一報が入った後、サポートの対応を示します。サポートは、一次解析し、必要なら技術部と連携して、速やかに解決する。

２．対応手順

１）顧客からの不具合解析依頼

２）受付したことの返答

①　24H以内、通常は２時間以内に行う。

受付番号の発行＝＞顧客に返答

②　不具合DBへの登録

③　BackLogへの登録

④　担当者の決定と通知

⑤　この番号のFolder作成し、情報の保存を行う。

＝＞追加情報が必要な場合はそれを顧客に依頼する。

ドライブ￥サポート￥不具合対応￥[受付番号]

３）解析結果の返答

通常は一日以内に返答する。（休日により変動するが、案件によっては休日でも解析を進める。）

解決していない場合は、次の返答日時を報せる。

４）解析結果の最終返答

解決した時に送る。

一次解析はTokyoスタッフが行います。

・　必要な情報の点検はTokyo

・　再現確認 、Log確認 はTokyoとSuzhouで行う。

・　解析依頼を行う場合に顧客が使用するCheckSheetを作成すること。

顧客への受付番号の発行する場合のフォーマットは以下の例を参照。

①　設置場所（例：ＸＸ工場）：パナソニック津山工場

②　装置名称（例：ＩＳ９８３０）：IS80000

③　号機番号（例：２号機）：#1

④　内容（不具合、問合せ、要望、その他）：

昨日RCD131を新ソフトでSIMをかけましたが、IPC15のみでShapeで600ホルダ以上のオーバーキルが発生しました。その他は、20ホルダ前後で変わり御座いません。旧ソフトでも午前中に検査しましたが同じ状況ですので、ソフト影響では御座いません

⑤　ＫＧＫ担当者名（ＫＧＫが記入します）：楊赫

⑥　受付番号（ＫＧＫが記入します）：20001

⑦　受付月日（ＫＧＫが記入します）：2020/4/1

以下、サポートの一次対応を示します。

１）画像の確認

これは、問題の画像をImageTestツールを使って、画像的に問題ないかどうかを評価するツールです。本ツールは以下にあります。

①　ImageTestツールマニュアル

「FocusScanMergeImageツールの使い方 Ver2.0.docx」

共有ドライブ￥

SimPC2：￥

②　ImageTestツールソフト

共有ドライブ￥

SimPC2：￥

③　評価する画像を、以下のフォルダーに入れる。

SimPC2：￥

④　ツールを立ち上げて、実行する。

⑤　結果は、以下にできる。

SimPC2：￥

⑥　結果の評価する内容で、全てOKであることを確認する。

・Focus

・明るさ

⑦　NG結果に基づいて、対策を決める。

２．再現性の確認

これは、現場と同じ、マスター、画像、及びソフトを使ってSimulationを行い、問題が再現するか確認します。本ツールは以下にあります。

①　Simulationツールマニュアル

共有ドライブ￥

SimPC2：￥

②　マスター

共有ドライブ￥

SimPC2：￥

③　Simulationソフト

共有ドライブ￥

SimPC2：￥

④　評価する画像を、以下のフォルダーに入れる。

SimPC2：￥

⑤　ツールを立ち上げて、実行する。

⑥　結果は、以下にできる。

SimPC2：￥

⑦　顧客の不具合が再現することを確認する。

⑧　その結果を技術へ連絡する。