流量計で必要なツール

2025年10月30日

杉山

- 調整用TestToolの要求仕様

PCにソフトをインストール、流量計とPCをケーブルでつなげるのみ

ソフト上で以下の調整を可能にする：

①　流量調整

②　EPROM設定変更

③　errorEPROM時の設定変更

④　Versionの設定変更

⑤　コミュニケーション接続の状態確認

⑥　モードchange

⑦　電流・電圧・ノイズのチェック

⑧　Report出力可

⑨　アップグレード可能

⑩　時刻合わせ

⑪　Diag チェック

- Board単体用TestTool

Boardを治具にセットし、治具とPCをケーブルでつなげるのみ

ソフト上で以下の調整を可能にする：

①　外観検査

②　EPROM設定変更

③　Versionの設定変更

④　モードchange

⑤　半自動機械、6個/ｈ前後確認可

⑥　Report出力

⑦　アップグレード可能

- unit単体用TestTool

①　Offset流量補正

②　コミュニケーション接続の状態確認

③　アップグレード機能

- board単体量産用TestTool

上記２同様ですが、追加仕様は以下通り

⑧　全自動確認可

⑨　60-100個/ｈ検査可能

⑩　Report出力、書き替え不可

⑪　基板シリアルナンバーをReportで表示、出荷時期で管理可能